Maturitní okruhy analytická chemie
4.D (FAS), 2025/2026
1. Gravimetrie – provedení, požadavky, výpočty, využití.
2. Molekulová absorpční spektrometrie (MAS) v UV, VIS a IČ oblasti.
3. Konduktometrie – princip, vodivost elektrolytů, konduktometrický článek, přímá konduktometrie, konduktometrická titrace, ukázky a vyhodnocení titračních křivek.
4. Elektromigrační separační metody – kapilární elektroforéza, izotachoforéza; membránové separace (filtrace, reverzní osmóza, dialýza).
5. Indikátory, titrační křivky, metody vyhodnocení BE.
6. Plynová chromatografie – princip, parametry analýzy, detektory.
7. Oxidačně-redukční titrace – jodometrie; reduktometrické titrační metody.
8. Chromatografie – princip, rozdělení metod, chromatografické parametry pro kvalitativní a kvantitativní analýzu; tenkovrstvá (TLC) a papírová (PC) chromatografie.

9. Extrakce, extrakční metody ve spojení s chromatografickými metodami.
10. Srážecí titrace – argentometrie.

11. Kapalinová chromatografie – princip, rozdělení, HPLC, detektory.
12.  Optické metody – záření, spektrum, rozdělení; nespektrální metody (polarimetrie, refraktometrie, turbidimetrie, nefelometrie).
13. Acidobazické titrace – alkalimetrie.

14. Přehled separačních metod, cíl a mechanismus separace; destilace; využití separačních metod v analytické chemii.

15. Atomová absorpční spektrometrie (AAS) – absorpce záření, instrumentace, vyhodnocení kvalita/kvantitativní analýzy, využití.
16. Komplexotvorné titrace – chelatometrie; merkurimetrie.

17. Atomová emisní spektrometrie (AES) – emise záření, instrumentace, vyhodnocení kvalita/kvantitativní analýzy, využití.
18. Acidobazické titrace – acidimetrie.

19. Elektrochemické metody – elektrochemický článek; základní principy a rozdělení elektrochemických metod na základě měřené veličiny (polarografie, voltametrie, konduktometrie, potenciometrie, coulometrie), využití elektrochemie v praxi.
20. Iontová chromatografie (IC) a gelová permeační chromatografie (GPC).

21. Oxidačně-redukční titrace – manganometrie, bromátometrie.

22. Potenciometrie – princip, druhy elektrod, EMN, Nernstova rovnice, přímá potenciometrie, potenciometrická titrace a její vyhodnocení.
23. Kvantitativní analýza; volumetrie – provedení, základní pojmy
24. Hmotnostní spektrometrie – princip, využití ve spojení s chromatografickými metodami. 
25. Rozdělení analytických metod, anorganická a organická kvalitativní analýza, důkazové reakce kationtů a aniontů. 
Maturitní okruhy byly projednány na sekci dne 16. 9. 2025
Vedoucí sekce:
……………………………….

 Ing. Tomáš Buriánek


Garant předmětu: 
……………………………….



  Ing. Klára Pozděnová
Zkoušející:        
……………………………….



  Ing. Klára Pozděnová
